報道資料 [2011. 1. 4.]	보도시점	배포 즉시
	담당부서	유형문화재과	전화번호	042-481-4910
	담 당 자 (e-mail)	김성배 과장 (ksbgogo@ocp.go.kr)	F A X	042-481-4939

www.cha.go.kr

안동 봉정사 극락전 부재 이탈, 구조안전에는 문제없어

-「봉정사 극락전 곳곳 부재 탈락中」(미디어붓다/1.3.)

「봉정사 극락전 목재 곳곳‘이탈현상’」(문화일보/1.4) 등과

관련한 문화재청의 입장 -

2011년 1월 3일 및 1월 4일에 걸쳐 봉정사 극락전 부재 이탈현상, 수지처리문제 및 붕괴우려와 관련한 언론 보도에 대한 문화재청의 입장을 다음과 같이 알려드립니다.

1972년 이전 수리시 기존 부재의 갈라진 틈새를 충진한 목재편이

이탈된 것으로 확인

- 안동 봉정사 극락전 부재 이탈에 대한 문화재청 현지 확인조사 결과

문화재청은 1월 4일 전문가 현지조사를 통해 안동 봉정사 극락전(국보 제15호)의

부재 이탈현상을 확인했다.

이탈부재는 폭 1㎝내외 길이 30㎝내외 크기로, 1972년 이전 보수공사시 기존

부재의 갈라진 틈을 전통방식대로 새 목재편을 다듬어 충전(대신 끼워 넣음)한

것이 오랜 세월이 지나면서 틈새가 벌어져 빠져나온 것으로 건물의 구조안전에는

이상이 없는 것으로 확인됐다.

최근 2003년 해체수리를 하면서 당시 원형보존의 기본방침에 따라 가능한 한

기존 부재를 재사용하면서 불가피한 경우 목재 부식부위는 제거하고 수지로 보강했는데,

수지충전 보강부위는 문제가 없는 것으로 조사됐다.

문화재청은 이탈 부재편을 옛 방식대로 보완하고 지속적인 모니터링을 실시할

계획이다.